Российская Федерация

Ростовская область

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

НОВОЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении  Программы «Комплексное

развитие  систем  коммунальной инфраструктуры

Новоегорлыкского сельского поселения

Сальского района  Ростовской области

на 2011-2015г с перспективой до 2030 г.»

| Принято Собранием депутатов |  | 31 августа 2012 года |
| --- | --- | --- |

Во соответствие с поручением Администрации Ростовской области от 04.04.2011г №ЖКХ-01/789 о разработке муниципальной долгосрочной целевой  программы «Комплексное  развитие  систем  коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района  Ростовской области на 2011-2015г с перспективой до 2030 г.» Собрание депутатов Новоегорлыкского сельского поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  долгосрочную  целевую   Программу «Комплексное  развитие  систем  коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района  Ростовской области на 2011-2015г с перспективой до 2030 г.» (Приложение).

2. Обнародовать решение Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы «Комплексное  развитие  систем  коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района  Ростовской области на 2011-2015г с перспективой до 2030 г.» на информационных стендах  и на официальном сайте Администрации Новоегорлыкского сельского поселения.

3. Контроль  за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения  по местному самоуправлению и социальной политике.

Глава Новоегорлыкского

сельского поселения                                                                В.Ф.Скосарь

|  | Утверждена решением Собрания депутатов Новоегорлыкского сельского поселения от 31.08.2012г № 177 |
| --- | --- |

«Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Новоегорлыкского сельского поселения

Сальского района Ростовской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

Содержание

1. Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области   на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры, проблемы и обоснование необходимости их решения Программными методами.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1 Анализ перспектив развития муниципального образования развитие и расширение селитебных территорий, изменение границ населенных пунктов, зонирование селитебных территорий.

3.1.1 Жилищное строительство.

3.1.2 Обоснование и планировочное территориальное  развитие

села Новый  Егорлык

3.1.3 Обоснование и планировочное территориальное развитие

села  Романовка

3.2 Водоснабжение.

3.2.1 Анализ существующей системы водоснабжения  и систем водоотведения  Новоегорлыкского сельского поселения.

3.3  Анализ существующей системы тепло и газоснабжения населения

Новоегорлыкского сельского поселения.

3.4 Анализ существующей системы и перспектива развития электроснабжения населения Новоегорлыкского сельского поселения.

3.5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

3.6 Анализ существующей системы санитарной очистки территории Новоегорлыкского сельского поселения

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

4.1  Значение критериев доступности для граждан платы

за коммунальные услуги.

4.2  Показатели спроса и перспективные нагрузки на коммунальные ресурсы

4.3  Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

5. Целевые достижения Программных мероприятий

6. Цели и  задачи,  ожидаемые результаты и сроки  реализации  программы

6.1  Основные  цели Программы;

6.2   Задачи Программы.

7. Ожидаемые результаты  реализации Программы:

8. Социально-экономическое  обоснование Программы

9. Характеристика муниципального образования

10.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

10.1 Жилищный фонд поселения

10.2 Прогноз перспективной численности населения

10.3 Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов Новоегорлыкского сельского поселения

10.4 Направления территориального развития поселения.
11. Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского  сельского поселения на 2012-2015 гг.

12. Перспективные схемы развития коммунальной инфраструктуры (приложение)

12.1 Перспективные схемы развития электроснабжения

12.2 Перспективные схемы развития водоснабжения

12.3 Перспективные схемы развития теплоснабжения

Паспорт  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского  сельского поселения

Сальского района Ростовской области

на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года»

| 1. Наименование программы | Долгосрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2015 годы с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579); Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г №102-р; Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 3. Заказчик программы | Новоегорлыкское сельское поселение Сальского района Ростовской области |
| 4. Основные разработчики программы | Администрация Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области |
| 5. Цель программы | Основная цель программы это создание условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг), а также: 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. 2. Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства. 3. Улучшение экологическую ситуацию на территории Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области 4. Повышение инвестиционной привлекательности Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области |
| 6. Задачи программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - реализация Генерального плана Новоегорлыкского сельского поселения и других документов территориального планирования. - выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства; - выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий; - обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района; - выполнить работы по модернизации полигона ТБО; - обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон. |
| 7. Сроки реализации программы | Срок реализации программы – 2011 – 2030 гг. 1 этап – 2011-2015 годы. 2 этап – 2016-2030 годы. |
| 8. Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | содержание проблем и обоснование необходимости ее решения программными методами; основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы; нормативное обеспечение; механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы; оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Основные программные мероприятия: прогноз развития Новоегорлыкского сельского поселения; определение состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в Новоегорлыкском сельском поселении; мероприятия по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для подключения строящихся (реконструируемых) объектов на территории Новоегорлыкского сельского поселения |
| 9. Исполнители программы | Новоегорлыкское сельское поселение Сальского района Ростовской области |
| 10. Источники финансирования | Источники финансирования: средства федерального бюджета; средства областного бюджета; средства местного бюджета; внебюджетные источники |
| 11. Объемы финансирования | Объем финансирования составляет 448,4 млн. руб., в том числе: - по системам водоснабжения, всего 88,3 млн. руб., в том числе: I этап развития - 32,8 млн. руб., |
|  | II этап развития - 55,5 млн. руб., - по системам водоотведения, всего 87,9 млн. руб., - теплоснабжение, всего 79,8 млн. руб., - газификация, всего 180,5 млн. руб., - антитеррористические мероприятия – 11,9 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | По системам водоснабжения: обеспечение возможности подключения к системе водоснабжения объектов нового строительства общей нагрузкой 97 куб.м./час; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 5 %; снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 7 %; снижение коэффициента потерь до 0,32 куб.м./км; снижение энергоемкости транспортировки воды до 0,7 кВт/куб.м.; обеспечение индекса замены оборудования насосных станций в размере 57 % за весь период; обеспечение индекса замены водопроводных сетей в размере 49 % за весь период; снижение аварийности системы водоснабжения до 1,3 ед./км. По системам теплоснабжения: обеспечение доли котельных, работающих на газе – 80 %; - обеспечение индекса нового строительства – 2,1 % |
| 13. Руководитель программы | Глава администрации Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области |

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры  Новоегорлыкского  сельского поселения Сальского района Ростовской области на 2011-2030 годы (далее – Программа) предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсноэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств  внебюджетных  источников.

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры, проблемы и обоснование необходимости их решения Программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы.   Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Российской Федерации, Новоегорлыкского  сельского поселения Сальского района Ростовской области и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Новоегорлыкского  сельского поселения Сальского района Ростовской области путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-  обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-  улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского  сельского поселения.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского  сельского поселения на 2011-2030 гг. осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом на расчетный срок до 2030 года с учетом фактически сложившихся тенденций после принятия Генерального плана.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1 Анализ перспектив развития муниципального образования развитие и расширение селитебных территорий, изменение границ населенных пунктов, зонирование селитебных территорий

3.1.1 Жилищное строительство

В результате комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Сальского района, руководства действующих предприятий выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон.

Такие территории определены согласно «Техническому заданию» в черте административного центра поселения – с.Новый Егорлык, а так же с.Романовка

Сложившаяся градостроительная ситуация накладывает ряд ограничений на дальнейшее планировочное развитие жилой структуры с.Новый Егорлык: 	 - с южной и западной стороны села расположены территории ферм, коммунально-складской зоны, кладбище и автодорога межмуниципального значения, санитарные разрывы от которых, ограничивают развитие населенного пункта в этом направлении;

-  с восточной– землями сельскохозяйственного назначения;

-  с северной– рекой  Егорлык.

Таким образом, резервными территориями для перспективного расширения границ административного центра поселения являются земли сельскохозяйственного назначения в районе центральной части с Новый Егорлык

Для перспективного жилищного строительства на I период расчетного срока определена территория для увеличения жилого фонда за счет освоения незастроенных территорий, пустырей, заброшенных участков в существующих границах населенного пункта (западная и восточная часть населенного пункта).

Производственные зоны определены к развитию, с включением в черту неотмежеванных земельных участков, прилегающих к кадастровым границам населенного пункта, находящихся в категории земель сельскохозяйственного назначения.

Сложившаяся градостроительная ситуация накладывает ряд ограничений на дальнейшее планировочное развитие жилой структуры   с.Романовка

-   с западной , восточной, северной – землями сельскохозяйственного назначения;

-  с южной стороны  - трассой, водным каналом, санитарные разрывы от которой, ограничивают развитие населенного пункта в этом направлении.

Таким образом, для перспективного жилищного строительства на I период расчетного срока определена территория, заброшенных участков т.е. предусматривается увеличение жилого фонда за счет освоения незастроенных территорий, пустырей, заброшенных участков в существующих границах населенного пункта.

Производственные зоны определены к развитию за чертой  с.Романовка.

Помимо этого, по результатам комплексного анализа определены следующие целевые ориентиры стратегического развития Новоегорлыкскогосельского поселения:

развитие агропромышленного комплекса на территории поселения;

реконструкция существующей застройки населенных пунктов;

внедрение наукоемких технологий в целях модернизации и реконструкции действующих предприятий;

развитие рекреационного потенциала территорий – береговой полосы р. Егорлык;

создание системы культурно-бытового обслуживания, реконструкция существующих объектов;

водоснабжение всех населенных пунктов Новоегорлыкского сельского поселения;

проектирование объектов малого предпринимательства;

благоустройство населенных пунктов – асфальтирование автомобильных дорог, озеленение береговой полосы, парков, скверов, санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-складских объектов.

3.1.2 Обоснование и планировочное территориальное  развитие

села

Развитие с.Новый Егорлык  – административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В с.Новый Егорлык  учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения на расчетный срок освоения проекта (2031 г.) на 165 чел. (см. п. 3.4.4) и средний состав семьи – 3,0чел., потребность в новых участках составит:

165 : 3,0 = 55участков;

Согласно сложившейся структуре землепользования на территории сельского поселения, средний размер земельного участка составляет 0,4 га, согласно публичной кадастровой карте. Кроме того, большая часть отмежеванных земельных участков для строительства оформлена под ЛПХ. При условии площади каждого нового приусадебного участка, с местом приложения труда до 1,5 га и согласно п. 2.2.47 табл. 17  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилых  зон населенных пунктов Кручено-Балковского сельского поселения составит:

55х2,0 = 110,,0 га,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, а также, решения вопросов расселения, увеличение площади жилой зоны на I очередь расчетного срока составит до 85,7 га, на II-м этапе - до 109,2 га (существующее положение –433,9 га).

Согласно расчетам потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл. №29) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 4,8 га.

Население обеспечено нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 16,4 м2  на чел., с целью улучшения экологической ситуации в черте населенного пункта организуется озелененная рекреационная зона.

На расчетный период освоения резервируется 57,5 га для озелененной рекреационной зоны р  Егорлык и для озеленения природоохранного назначения.

Общая площадь земель с.Новый Егорлык 404,495кв.км , земли населенных пунктов 1573 га, в проектируемых границах увеличится на 7,2 га и составит 1367,2  га.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

Основное развитие жилой зоны села предлагается в западном направлении в границах населенного пункта. Также предусматриваются к освоению на I период расчетного срока реализации пустующие территории в существующих границах населенного пункта вдоль ул Быковского, Фрунзе, Советской и др.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Новоегорлыкского  сельского поселения.

Расширение границы в центральном и южном направлении обусловлено включением в черту производственных предприятий и территории кладбища.

Сохраняется исторически сложившийся общественно-деловой центр населенного пункта. Общественный центр села  сформировался в центральной части населенного пункта в границах ул.Советская, Красная,  Здесь размещаются объекты социального и культурно-бытового назначения: Администрация Новоегорлыкского  сельского поселения, Дом Культуры на 400 мест, детский сад “Звездочка ” на 120 мест, ООШ № 54 им.Е.И,Игнатенко на 250 мест, почтовое отделение, стадион, отделение сбербанка России, ветлечебница, Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 50 мест, а также предприятия торговли и общественного питания.

Предлагается реконструкция и модернизация существующих зданий общественного назначения со строительством дополнительных объектов обслуживания (рыночного комплекса розничной торговли, многофункционального мини-центра, гостиницы, объектов малого предпринимательства).

На расчётный срок предусматривается увеличение территории с. Новый Егорлык  на 7,2  га (существующее положение – 1360,0 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 114,4 га. Численность населения на расчетный срок II этапа составит – 3460 чел.

3.1.3 Обоснование и планировочное территориальное развитие

села Романовка

Развитие с.Романока предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

В с.Романовка учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения на расчетный срок освоения проекта (2031 г.) на 55 чел.  и средний состав семьи – 3,0 чел., потребность в новых участках составит:

55 : 3,0 = 18 участков;

Согласно сложившейся структуре землепользования на территории сельского поселения, средний размер земельного участка составляет 0,4 га, согласно публичной кадастровой карте. Кроме того, большая часть отмежеванных земельных участков для строительства оформлена под ЛПХ. При условии площади каждого нового приусадебного участка, с местом приложения труда до 1,2 га и согласно п. 2.2.47 табл. 17  «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области» потребность в дополнительной территории для развития жилых  зон населенных пунктов Новоегорлыкского  сельского поселения составит:18 х1,2=21,6 га,

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, а также, решения вопросов расселения, увеличение площади жилой зоны на I очередь расчетного срока составит до 14,2 га, на II-м этапе - до 20,8 га (существующее положение – 127,7 га).

Согласно расчетам потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл. №27) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 0,8 га.

Население обеспечено нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел.  Генеральным планом на расчетный период освоения резервируется 53,6 га для озеленения природоохранного назначения р.Егорлык Егорлык. На момент разработки генерального плана на территории населенных пунктов фактическая обеспеченность зелеными насаждениями составляет 12,0 м2  на чел. Нормативная обеспеченность составляет 88,18 м2

Общая площадь земель с. Романовка в проектируемых границах увеличится на 15,0 га и составит 228,0 га.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

Основное развитие жилой зоны села предлагается в центральной части на землях сельскохозяйственного назначения. Также предусматриваются к освоению на I период расчетного срока реализации пустующие территории в существующих границах населенного пункта вдоль ул.Ленина , Чапаева,Первомайская, Юбилейная и др.Здесь размещены объекты социального и культурно-бытового назначения: административное здание, ФАП, детский сад на 60 мест, почтовое отделение, дом культуры на 400 мест, школа № 39, стадион, предприятия торговли и общественного питания.

Проектируемая жилая застройка представлена индивидуальным жилищным фондом с приусадебными участками, предельные размеры которых устанавливаются Правилами землепользования и застройки Новоегорлыкского  сельского поселения.

Расширение границы в центральной части населенного пункта обусловлено включением в черту новых жилых кварталов.

В центральной части села,  резервируются площадки для размещения объектов общественного назначения: многофункционального общественного комплекса.

На расчётный срок предусматривается увеличение территории села Романовка на 15,0 га (существующее положение – 213,0 га), в т. ч. намечено увеличение площади жилой и общественной застройки на 21,6 га. Численность населения на расчетный срок II этапа составит – 1100 чел.

Планировочное территориальное  развитие населенных пунктов приведено в таблице № 1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование районов застройки | Существующая площадь застройки, (га) | Площадь строительства в период 2011-2015гг., тыс. м² | Площадь строительства в период 2016-2025гг., тыс. м² | Расчетная численность жителей, чел. | Расчетные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Водоснабжение, м³/час | Водоотведение м³/час | Тепло-снабжение, Гкал/час | Электроэнергия, МВт | Газо-снабжение, нм³/час |
| 1. | Ввод индивидуального малоэтажного фонда, всего: | 516,6 | 99,9 | 130,0 | 220 | 44,8 |  | - |  | - |
| 1.1 | С.Новый Егорлык | 433.9 | 85,7 | 109,2 | 165 | 34,0 |  | - |  | - |
| 1.2 | С.Романовка | 127,7 | 14,2 | 20,8 | 55 | 10,8 |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |

3.2 Водоснабжение

3.2.1 Анализ существующей системы водоснабжения

Новоегорлыкского сельского поселения

Организационная структура сферы водоснабжения Новоегорлыкского сельского поселения  регулируется отношениями сторон по выработке питьевой воды.

Забор воды из скважин муниципальной собственности Новоегорлыкского с\ производит     населению, бюджетным и прочим потребителям на основании договоров ресурсоснабжения.

Взаиморасчеты с бюджетными и прочими потребителями, а также сбор средств с населения (проживающего в многоквартирных и индивидуальных домах) осуществляется непосредственно функциональным подразделением ООО «Водник»

Подключение объектов капитального строительства выполняется на основании договора об осуществлении подключения к водопроводным сетям муниципальной собственности.

В настоящее время деятельность ООО «Водник» по водоснабжению является регулируемым видом деятельности с уровнем доходности до 5 % ,  тариф на холодную воду составляет в 2012 году 24,32 руб. Основную долю расходов составляют расходы на электроэнергию (43-45 %). Общеэксплуатационные и прочие расходы так же занимают существенный вес (19-20 % каждая статья). Расходы на оплату труда сравнительно не высокие и составляют 6-7 % от суммы всех расходов.

В структуре потребления воды наибольшую долю занимает население (65-70 %%). Централизованным водоснабжением охвачено более __85_ % населения.

Бюджетные учреждения и прочие организации на ___70_ % обеспечены приборами учета потребления воды, населению по приборам учета реализуется всего ___37_ % общего объема реализации. В связи с этим, для получения точной и полной картины размера утечек, требуемой мощности водозаборов, размера потребления, необходимо обеспечить 100 % приборный учет потребления воды населением городского округа. Так же следует отметить, что низкий охват приборным учетом населения является одной из причин высокого уровня потерь воды (коммерческие потери).

Водоснабжение населенных пунктов Новоегорлыкского сельского поселения осуществляется из подземных вод. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Новый Егорлык, с.Романовка осуществляется от следующих водозаборных скважин (ведомственная принадлежность – муниципальная собственность):

1)скважина №1803 (с.Новый Егорлык, р-н шк.№62) – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – СПК (СА) Русь, производительность фактическая – 312 м.кв./сутки, проектная - 600 м.кв./сутки;

2)скважина №389 (с.Новый Егорлык, р-н шк.№62) – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – СПК (СА) Русь, производительность фактическая – 132 м.кв./сутки, проектная - 240 м.кв./сутки;

3)скважина №686 (с.Новый Егорлык, бр.1) – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – СПК (СА) Русь, производительность фактическая – 72 м.кв./сутки, проектная – 156 м.кв./сутки;

4)скважина №2027 (с.Новый Егорлык, ул.Пивоварова) – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – СПК (СА) Русь, производительность фактическая – 120 м.кв./сутки, проектная-240 м.кв./сутки;

5)скважина №602 (с.Новый Егорлык, бр.3) – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – СПК (СА) Русь, производительность фактическая – 120 м.кв./сутки, проектная - 240 м.кв./сутки;

6)скважина №76431 (с.Новый Егорлык, НЕДИ) – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – СПК (СА) Русь, производительность фактическая – 120м.кв./сутки, проектная - 240 м.кв./сутки;

7)скважина №1550 (с.Новый Егорлык, контора) – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – СПК (СА) Русь, производительность фактическая – 132 м.кв./сутки, проектная - 240 м.кв./сутки;

8)скважина №1260  – степень износа оборудования – 15%, ведомственная принадлежность – Администрация Новоегорлыцкого с.п, производительность фактическая – 132 м.кв./сутки, проектная - 336 м.кв./сутки;

9)скважина №1261  – степень износа оборудования – 15%, ведомственная принадлежность – Администрация Новоегорлыцкого с.п, производительность фактическая – 132 м.кв./сутки, проектная - 336 м.кв./сутки;

10)скважина (с.Романовка)  – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – Администрация Новоегорлыцкого с.п, производительность фактическая – 132 м.кв./сутки, проектная - 336 м.кв./сутки;

11)скважина (с.Романовка)  – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – Администрация Новоегорлыцкого с.п, производительность фактическая – 120 м.кв./сутки, проектная - 240 м.кв./сутки;

12)скважина (с.Романовка)  – степень износа оборудования – 75%, ведомственная принадлежность – Администрация Новоегорлыцкого с.п, производительность фактическая – 120 м.кв./сутки, проектная - 240 м.кв./сутки;

Общая производительность водохозяйственных сооружений в с.Новый Егорлык и с.Романовка составляет 1644 куб.м./сут.(общая проектная мощность 3444 куб.м./сут).

Оборудование достаточно изношено (в среднем – до 75%), долгое время не производились реконструкционные работы. Очистные сооружения питьевых вод отсутствуют. Состояние зон санитарной охраны– неудовлетворительное. Санитарная характеристика комплекса также оценивается как не удовлетворительно. Качество воды не соответствует ГОСТ.

Основные расходы воды – хозяйственно–питьевые нужды населения, полив зеленых насаждений, водопой скота и птицы, производственно-коммунальные нужды предприятий удовлетворяются за счёт отдельных скважин и придомовых колодцев. Качество воды при этом неудовлетворительное, имеется дефицит по общему водопотреблению. Часть жителей не имеют возможности пользоваться централизованным водоснабжением, используя придомовые колодцы.

Протяженность водопровода  45.8 км, в том числе муниципальные 7.1 км

Сети проложены из труб: асбесто цементные – 31.0 км , чугунных – 3.6 км, полиэтиленовых-12.2 км. Устойчивая работа сетей водопровода обеспечивалась выполнением комплекса необходимых ремонтных и профилактических работ.

Программа решает  вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений на территориях отдельных населённых пунктов. На расчётный срок (до 2045г) предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом существующие скважины и шахтные колодцы, целесообразно использовать в качестве источников воды технического качества. Проектом установлена также необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования питьевой воды на полив и производственные нужды, введение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Трассировка водоводов на территории поселения и места размещения площадок водохозяйственных очистных сооружений будут уточнены на последующих стадиях проектирования после разработки технико-экономического обоснования.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения, ресурсосбережение.

Норма суточного водопотребления проектом принята 250 л./чел. на расчетный срок и 200 л./чел. – на I очередь.

Водопотребление по поселению

Таблица № 19

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 200 | 250 |
| с.Новый Егорлык |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 675,6 | 865,0 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды (10% от п.2.1) | - “ - | 67,6 | 86,5 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10% от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 73,3 | 95,2 |
| 2.4 | Итого: | м3/сут. | 816,5 | 1046,7 |
| с.Романовка |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 214,4 | 275,0 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды (10% от п.2.1) |  | 21,4 | 27,5 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10% от п.3.1) | - “ - | 23,6 | 30,3 |
| 3.4 | Итого: | м3/сут. | 259,4 | 332,8 |
| 5 | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут | 500,0 | 620,0 |
| 5 | Всего: | м3/сут | 1575,9 | 1999,5 |

Проектом приняты централизованные системы водоснабжения, которые обеспечат:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- противопожарные мероприятия;

Водопроводные разводящие сети предусматриваются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110 – 225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На следующих стадиях проектирования Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения, площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Исключена прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Площадки для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с нормативными требованиями размещения инженерных сетей и требованиями к зонам санитарной охраны.

. Для подземных водозаборов предусмотрены следующие поясы санитарной охраны: I пояс – строгий режим 30÷50м, в зависимости от степени защищенности горизонта), II и III пояса - по расчету, для каждого локального водозабора или группы скважин учитывающего время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории.

Для водопроводных сооружений I пояс зоны охраны принят 15÷30м. Санитарно-защитная полоса вокруг I пояса - не менее 100м (при согласовании – до 30 м). Водоводы охраняются санитарно-защитной полосой, проходящей в сухих грунтах – не менее 50 м, независимо от диаметра водовода. Запрещается на территории I зоны строительство, не относящееся к технологии водопроводного объекта, проживание людей, в т.ч. работающих на объекте, купание, выпас скота, стирка, рыбная ловля, опрыскивание зеленых насаждений ядохимикатами.

Во II поясе необходимо регулирование отведение территорий под застройку объектами с возможной опасностью загрязнения от них источника воды, а также благоустройство существующих объектов и зеленых зон территорий.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с.Новый Егорлык, с.Романовка   осуществляется  из подземных  скважин :

3.3 Водоотведение

3.3.1 Анализ существующей системы водоотведения  Кручено-Балковского сельского поселения

Существующее положение по водоотведению  характеризуется как неудовлетворительное.

Хозяйственно-бытовые стоки, в основном, отводятся в выгребные ямы или поглощающие колодцы, что неэффективно в экологическом отношении.

Решается двуединая задача - организация системы централизованного водоотведения как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых  для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения.

Предусмотрено на расчетный срок II этапа (до 2030 г.):

строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений  биологического типа в с.Новый Егорлык, с.Романовка;

канализирование новой жилой  и общественной застройки, а также

квартадлов существующих жилых зон самотечными коллекторами

станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее стоки перекачиваются напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения биологического типа проектируемые в -восточной части -  от с.Новый Егорлык , . в восточной части от с.Романовка;

канализование существующих и проектируемых промышленных объектов, расположенных в черте населенных пунктов, либо расположенных смежно с ними самотечными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;

строительство систем ливневой канализации в населенных пунктах и на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений механической очистки с последующим выпуском в р. Егорлык и  пруд Казенный

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам с последующим выпуском в р. Егорлык ипр.Казенный

Ниже приведен расчет водоотведения по каждому населенному пункту, застройке рекреационной зоны, а также производственным зонам (таблица             № 4).

Водоотведение по поселению

Таблица № 4

| №№ п/п | Населенный пункт | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Един. измерения | I этап расчетного срока | II этап расчетного срока |
| 1. | c.Новый Егорлык всего | м3/сут. | 735,0 | 942,0 |
| 1,1 | В т.ч. хоз-бытовые стоки |  | 676,0 | 865,0 |
| 2 | сРомановка |  | 234,0 | 230,0 |
| 2 1 | в т.ч. хозяйственно-бытовых стоков * |  | 214,0 | 275,0 |
| 2,2 | Водоотведение предприятий, расположенных за пределами населенного пункта* |  | 450,0 | 558,0 |
| 3 | Итого по поселению |  | 1419,0 | 1730,0 |
| 3,1 в т.ч. хозяйственно-бытовых источников * 890,0 1140,0 |

Примечание: * - с учетом неучтенных расходов (10 %).

Планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биологического типа, проектируемые в восточной части с.Новый Егорлык, в восточной - от с. Романовка,

Расчетные расходы составят:

-  на очистные сооружения с. Новый Егорлык  – 942,0 куб.м/сут.;

- на очистные сооружения  с.Сысоево-Александровское – 309,0 куб.м/сут.;

- на очистные сооружения  с.Романовка – 230,0 куб.м/сут.;

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий возможно устройство локальных очистных сооружений мощностью 558.0 м.куб\сут.

Предусмотрено - на расчетный срок II этапа - строительство канализационных насосных станций перекачки, производительная мощность которых будет рассчитана  на  стадии реализации  строительства.

Решение по устройству централизованной канализации для населенных пунктов не исключает возможность применения на I этапе (до 2021 г.) локальных очистных сооружений (ЛОС), рассчитанных на обслуживание отдельных кварталов жилой застройки, объектов социальной и общественной инфраструктуры. Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект планировки и межевания».

Также предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей.

После выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.

Мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами  района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».

3.4 Анализ существующей системы тепло и газоснабжения населения

Новоегорлыкского сельского поселения.

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:

-строительство небольших блочно-модульных  котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;

-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.

Газоснабжение

Газоснабжение природным газом потребителей Новоегорлыкскогосельского поселения осуществляется от ветки магистрального газопровода высокого давления «Сальск-Новый Егорлык – ответвление от газопровода Починки-Изобильное» (55 атм., Ø 325 мм), проходящей по территории Новоеголыкского сельского поселения, через газораспределительную станцию (ГРС) .Газифицировано только с. Новый Егорлык.

Предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения Новоегорлыкского сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.

Газификация с.Романовка планируется провести в соответствии со « Расчетной схемой газопроводов высокого давления Сальского района», разработанной ЗАО « Аксинья» в 2009г.и согласованной администрацией Сальского района

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления к ГРС с раздельными выходами газопроводов среднего давления к ГРП, устанавливаемыми в населенных пунктах. ГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки, к ГРП и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Таблица № 5

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Новый Егорлык |  |  |  |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 5067 | 5190 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (30 от п. 1.1) | - “ - | 506,7 | 519,0 |
|  | ИТОГО: | куб.м./час | 5573,7 | 5709,0 |
| 2. | по с. Романовка |  |  |  |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м./час | 1608 | 1650 |
| 2,2 | Потребление газа на производственные нужды(10%от п.2.1) |  | 160,8 | 165,0 |
|  | ИТОГО: | куб.м./час | 1768,8 | 1815,0 |
| 3. | Потребление газа производственными предприятиями за пределами населенных пунктов | Куб.\м\час | 3340,0 | 3420,0 |
| 4 | ВСЕГО | Кубм.\час | 10682,5 | 10994,0 |
| 3.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 от п. 3.1) | - “ - | 159 | 163 |
| 4 | ИТОГО: | куб.м./час | 1749 | 1795 |

Примечание:  - в связи с тем, что состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 24,952 млн. куб.м/год,  в  т.ч. 15,595  млн.куб.м/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 12,178 млн. куб.м./год, в т. ч. 7,610 млн. куб.м/год на коммунально-бытовые нужды

3.5 Анализ существующей системы и перспектива развития электроснабжения населения Новоегорлыкского  сельского поселения

Электроснабжение

Электроснабжение Новоегорлыкского сельского поселения осуществляет  ПО ЮВЭС филиала ОАО МРСК Юга «Ростовэнерго»

Электроснабжение населенных пунктов обеспечивается подводящими ЛЭП 35 кВ от электроподстанции ПС "Сальская" 220\110\35 кВ, расположенной в г.Сальске , на подстанцию  35/10 кВ, в северном направлении от черты с.Новый Егорлык и на подстанцию 35\10 в западном направлении от черты с.Романовка , от которых в свою очередь записываются 16 трансформаторных подстанций 10(6)0.4 кВ в с.Новый Егорлык и 12 трансформаторных подстанций 10(6) 0.4 кВ в с.Романовка.Эта схема электроснабжения сохраняется и на расчетный срок.

На первую очередь генерального плана необходимыми мероприятиями являются:

1.Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей

«.Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10\0.4 кВ, а также замена трансформаторов на подстанции 35\10кВ в с.Новый Егорлык и на подстанции 35\10 в с.Романовка, на ПС « Сальская» 220\110\35 кВ.

3.Переход к энергосберегающим технологиям

Данные мероприятия  позволят значительно повысить надежность передачи и качество передаваемой электроэнергии..

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а так же отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам (таблица № 6)

Расчет общей электрической нагрузки по  поселению

Таблица № 6

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. по с. Новый Егорлык |
| 1.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 5067 | 5190 |
| 1.2. | Производственные зоны (30% от п.1.1) | кВт | 506,7 | 519 |
|  | ИТОГО: | кВт | 5573,7 | 5709,0 |
| 2. по с. Романовка |
| 2.1. | Жилая и общественная застройка | кВт | 1608 | 1650 |
| 2,2 | Прилегающие производственные зоны(10%от п.2.1) | кВт | 160,8 | 165,0 |
|  | ИТОГО: | кВт | 1768,8 | 1815,0 |
| 3 | Производственные объекты за пределами населенных пунктов | кВт | 3340,0 | 3420,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ: | кВт | 10682,5 | 10994,0 |

Примечание: - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Расчет годового потребления электроэнергии

Таблица № 7

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I периода | Расчетный срок II периода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | По с.Новый Егорлык |  |  |  |
| 1.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 3,0402 | 4,4980 |
| 1.2. | Потребность в электроэнергии на производственные нужды (30%) | - “ - | 0,3040 | 0,4498 |
|  | ИТОГО: | - “ - | 3,3442 | 4,9478 |
| 2. | по с.Романовка |  |  |  |
| 2.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн.кВт.ч/год | 0,9648 | 1,4300 |
| 2,2 | Потребность в электроэнергии на производственные нужды (10% от п.2.1) |  | 0,0965 | 0,1430 |
| 2,3 | ИТОГО |  | 1,0613 | 1,5730 |
| 3. | Потребность в электроэнергиипроизводственных предприятий за пределами населенных пунктов | млн.кВт.ч/год | 2,0065 | 2,9687 |
| 4. | ВСЕГО | Млн.кВт ч\ год | 6,4120 | 9,4895 |

В проектируемых жилых кварталах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Проект плана реконструкции на 2012-2018 гг                                                                                                                  (зона ПС 35/10 кВ "Н.Егорлыкская", ПС 35/10 кВ "Чапаевская",

Таблица № 8

| Наименование объекта | Планируемый год модернизации и ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Длина ВЛ, км |
| --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 10-0,4 кВ | 110-35 кВ |
| ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция от КТП 276 по ВЛ-10 кВ № 7 в с.Новый Егорлык |  | 3,0млн рб |  |  |  |  |  | 3,2 км |  |
| Реконструкция от ТП 194 по ВЛ -10 кВ №3 Чапаевская |  |  |  |  |  |  | Сметы нет | 4,32 км |  |
| Реконструкция от ТП=389 по ВЛ 10 –кВ № 3 Чапаевская |  |  |  |  |  |  | Сметы нет | 1,7км |  |

3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В настоящее время энергоэффективность и энергосбережение входят в пять стратегических направлений приоритетного технологического развития экономики России. Одна из важнейших стратегических задач страны – сокращение энергоемкости отечественной экономики на 40% к 2020 году. Для ее реализации необходимо создание совершенной системы управления энергоэффективностью и энергосбережением.

Вступление  в законную силу Федерального закона РФ от 23.11.2009 г.     № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   где определены полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также статистика роста тарифов на все виды коммунальных ресурсов и размера платы населения за услуги ЖКХ  последних лет на территории Сальского района, разработана муниципальная долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2010-2014 годы в Сальском районе», которая ежегодно корректируется в соответствии с реализацией Программных мероприятий.

В условиях рыночных отношений, когда цены на сырье и материалы меняются непрерывно в течение года, изменение тарифов на коммунальные услуги является неизбежным процессом, поскольку государство обеспечивает лишь планомерность такого изменения тарифов (цен) и гарантирует их экономическую обоснованность. Помимо естественных инфляционных процессов, рост тарифов обусловлен текущим состоянием основных фондов, выполнением не только мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту основных средств, но и необходимостью выполнения капитальных ремонтов и их реконструкции.

В сельских поселениях Сальского района население оплачивает услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по тарифам ниже экономически обоснованных тарифов ресурсоснабжающих предприятий. В целях доведения уровня оплаты населением до экономически обоснованных тарифов ежегодный рост размера платы населением опережает рост экономически обоснованных тарифов организаций.

Высокий уровень тарифов на тепловую энергию и ежегодный значительный рост платы населением на коммунальный услуги вызывает социальное напряжение на территории поселений.

С учетом указанных обстоятельств, при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Сальского района, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории Сальского района и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях.

На основании вышеизложенного энергосбережение - комплекс мер, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов  на территории Сальского района, является необходимым и целесообразным.

Структура потребления энергетических ресурсов в 2010 году  территории Сальского района выглядит следующим образом:

Электроэнергия (тыс. кВт ч)

Тепловая энергия (тыс. Гкал)

Газ (тыс. м3)

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- |
|  | электрической энергии | тепла | газа |  |
| Промышленность | 31 | 2 | 20 | 22 |
| транспорт |  | 14 | 0 | 1 |
| Сельское хозяйство | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Население и жилищный фонд | 28 | 55 | 67 | 54 |
| Социальная сфера | 3 | 25 | 1 | 4 |
| Коммунальное хозяйство | 5 | 0 | 12 | 9 |
| Прочие | 28 | 4 | 0 | 9 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

Программа охватывает около 67 процентов потребления топливно-энергетических ресурсов, в том числе по трем основным группам потребителей: население и жилищный фонд – 54 процента, коммунальное хозяйство – 9 процентов и социальная сфера – 4 процента от суммарного потребления ТЭР.

В предстоящий период на территории Сальского района должны быть выполнены мероприятия в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями «Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года».

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Сальского района.

3.7 Анализ существующей системы санитарной очистки территории Новоегорлыкского сельского поселения

Система обращения с отходами на территории включает комплекс мер по рациональному сбору, вывозу бытовых, в том числе крупногабаритных, жидких бытовых и пищевых отходов.

Порядок организации деятельности в области обращения с отходами, в том числе порядок сбора отходов, требования к конструкции контейнеров, к размещению контейнерных площадок, иных мест хранения отходов, порядок организации вывоза и утилизации твердых бытовых отходов определяется Администрацией поселения

Производственные отходы I - III классов опасности, биологические отходы, медицинские, радиологические, ртутьсодержащие изделия собираются и утилизируются в порядке, установленном законодательством. Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций

В настоящее время на территории Новоегорлыкского  сельского поселения захоронение отходов производства и потребления осуществляется самовывозом на временный полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

В связи с этим, предусмотрены следующие мероприятия по решению вопроса складированию и утилизации твердых бытовых отходов сельского поселения: ликвидация временного полигона ТБО с последующей рекультивацией

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории  входит уборка участков, улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого твердого мусора, а также санация озелененных территорий. Твердый мусор будет собираться в мусоросборные контейнеры, устанавливаемые на специально отведенных огражденных площадках с водонепроницаемым покрытием. Контейнерные площадки должны размещаться на расстояниях, не далее 100м и не ближе 20 метров от участков жилых домов.

Вывоз предусматривается  ежедневно  в теплый период  года, и один раз в 3 суток в холодный период.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя принимается 300 кг или 1,0 м3. Накопление мусора в год всего по сельскому поселению составит:

300 кг х 4560 чел. = 1368000 кг или  1368,0 тн.

Размер участка складирования мусора определен    в соответствии с условием изъятия утильной фракции- 35%,

Таким образом , объем ТБО с учетом изъятия  утильной фракции -35%, составляет:

1368,0х 0.35 =478.0;    1.368 – 478.8 =889.2 тн

Согласно нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области, 2010г , площадь полигона ТБО, необходимая для их утилизации , исходя из условий  потребности- до 0.05 га на 1 .0 тыс.т., а также срок действия полигона – 15-20 лет, составляет:

0.8892 х 0.05 х 20 = 0.8892 га

Таким образом  по Новоегорлыкскому сельскому поселению потребная площадь  территории полигона ТБО составит : 0.89 га

Действующий скотомогильник на территории Новоегорлыкского сельского поселения расположен вблизи с.Романовка  и принадлежит ООО « Романовка». На действующий скотомогильник расположенный вблизи границы с северо-западной стороны с. Новый Егорлык, место размещения его противоречит « Ветеринарно-санитарным правилам сбора , утилизации и уничтожения биологических  отходов» ( № 13-7-2\469 от 4.12.1995г. ) Утилизация  и уничтожение биологических отходов на данной площадке в настоящий момент не производится .Проектируется биотермическая яма  северо-западнее с.Новый Егорлык на санитарно-защитном расстоянии от жилой  и общественной застройки.

Вывоз твердых бытовых отходов планируется осуществлять на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов.

Организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

Вывоз крупногабаритного мусора планируется осуществлять на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов либо подрядной организацией по обслуживанию жилищного фонда мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на городские очистные сооружения

Владельцы индивидуальных жилых домов, балансодержатели жилых и административных строений, объектов социальной сферы обязаны заключать договоры на ассенизационные услуги.

Инженерная подготовка территории

На территории населенных пунктов Новоегорлыкского сельского поселения имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, а также, в ряде случаев – наличие неспланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты территории от названных факторов предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населенных пунктов;

подсыпка грунта в пониженных местах стояния поверхностных вод;

организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

понижение уровня стояния грунтовых вод с помощью устройств дренажных систем, как локального характера, так и кольцевых;

укрепление склонов балок и берегов высадкой деревьев и кустарников;

обвалование и подсыпка территорий затапливаемых участков и проведение берегоукрепительных мероприятий, расчистка русел ручьев и укрепление дна тальвегов балок;

расчистка акватории р Егорлык и пр. Казенный и проведение дноуглубительных работ с целью увеличение скорости водотока и ликвидации застойных и заболачиваемых участков;

устройство ливневой канализации;

проведение инженерных  мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и ее планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учетом следующих требований:

а) сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

б) обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

Достаточно широко распространены в районе водная эрозия и дефляция, оврагообразование.

Основным из этого комплекса является лесомелиорация, включающая водоохранные и водорегулирующие зеленые насаждения вдоль водных объектов. Проектирование и осуществление противоэрозионных мероприятий должно быть тесно увязано и проводиться на базе генеральных схем использования земельных ресурсов.

В настоящее время в области разработаны и осуществляются комплексные областные программы по борьбе с эрозией почв – «Плодородие».

Водорегулирующие защитные лесополосы высаживаются по границам землеустроительных контуров, на склонах крутизной более 3° в направлении, приближенном к горизонталям, а также по контурам эрозионно-опасных гидрографических элементов.

В соответствии с положениями «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция 2009 г.) ширина водоохранной зоны реки  Егорлык установлена в размере – 200 м. Для балок расположенных на территории поселения 50м.( б.Суржинов Яр, Гашун,Вербовый Яр,Архип-Балка, пр. Бердиков,пр.Казенный ) а для  балок Погорелый Яр и Джуве – 100м .

Гидротехнические сооружения на территории поселения имеются, согласно реестру  прудов и водохранилищ, расположенных на территории Сальского района, емкостью более 100 млн. куб м.:

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Кручено-Балковского сельского поселения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» критериями доступности для населения платы за коммунальные услуги являются:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

4.1 Значение критериев доступности для граждан платы

за коммунальные услуги.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование критерия | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Высокий | Доступный | Недоступный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % |  |  |  |
| 2 | доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % |  |  |  |
| 3 | уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % |  |  |  |
| 4 | доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % |  |  |  |

4.2 Показатели спроса и перспективные нагрузки на коммунальные ресурсы

Таблица № 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | Показатели спроса / перспективная нагрузка | Величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Степень охвата потребителей приборами учета, % | Показатели Качест-ва и надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |  |
| Водоснабжение |
| 1 | С.Новый Егорлык | 816,3\1046,7 | 816,5 | 1046,7 | 98 | 100 | 97 |
| 2 | С.Романовка | 259,4\332,8 | 259,4 | 332,8 | 98 | 100 | 97 |
| Водоотведение |
| 1 | c. Новый Егорлык | - | 735,0 | 942,0 | 75 | 100 | 93 |
| 2 | с.Романовка | - | 234,0 | 230,0 | 75 | 100 | 93 |

4.3 Показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов

Таблица № 12

| № п/п | Наименование населенного пункта | Подача воды в сеть за год, тыс. куб.м | Отпуск воды потребителям за год, тыс. куб. | Потери воды за год, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| 1 | c. Новый Егорлык | 203,4 | 246,5 | 315,7 | 24,6 | 31,5 |
| 2 | с Романовка | 70,2 | 78,1 | 100,3 | 7,8 | 10,0 |

5.  Целевые достижения реализации Программных мероприятий

Повышение устойчивости системы водоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Обеспечение водоснабжения объекта от нескольких систем или от двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

- Обеспечение водоснабжения объекта только от защищенного источника с автономного и защищенного источника энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта.

- Создание обводных линий и устройство перемычек, по которым подают воду в обход поврежденных участков.

- Размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений.

- Внедрение автоматических и полуавтоматических устройств, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети.

- Применение на объектах, потребляющих большое количество воды, оборотного водоснабжения с повторным использованием воды для технических целей. Такая технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта.

- Выполнение инженерных мероприятий по защите водозаборов на подземных источниках воды.

Повышение устойчивости системы теплоснабжения достигается проведением следующих мероприятий

- Защита источников тепла и заглубление коммуникаций в грунт.

- Строительство тепловой сети по кольцевой системе, прокладка труб отопительной системы в специальных каналах.

- Размещение запорных и регулирующих приспособлений в смотровых колодцах и, по возможности, на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений.

- Установка на тепловых сетях запорно-регулирующей аппаратуры (задвижек, вентилей и др.), предназначенных для отключения поврежденных участков.

- Повышение устойчивости системы канализации достигается:

- Строительством раздельных ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

- Устройством выводов для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубления.

- Строительством колодцев с аварийными задвижками и установкой их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м (по возможности, на не заваливаемой территории).

Для повышения устойчивости канализации следует строить раздельные системы: одна – для ливневых, другая – для промышленных и хозяйственных (фекальных) вод.

Повышение устойчивости системы электроснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Создание дублирующих источников электроэнергии, газа, воды и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций, с последующим их закольцовыванием.

- Перенос инженерных и энергетических коммуникаций в подземные коллекторы, размещение наиболее ответственных устройств (центральных диспетчерских распределительных пунктов) в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях.

- Создание резерва автономных источников электро- и водоснабжения, т.е. использование передвижных электростанций, насосных агрегатов с автономными двигателями и т. п.

- Обеспечение возможности работы тепловых электростанций на различных видах топлива, создание запасов топлива и его укрытие в конструктивно усиленных хранилищах.

- Проведение мероприятий по переводу воздушных линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, - на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах).

- Установка при монтаже новых и реконструкции существующих электрических сетей автоматических выключателей, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные участки.

Повышение устойчивости системы газоснабжения достигается проведением ниже перечисленных мероприятий

- Подача газа в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций).

- Создание при проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей закольцованных систем на каждом объекте экономики.

- Расположение узлов и линий газоснабжения под землей.

- Установка на газопроводах автоматических запорных и переключающихся устройств дистанционного управления, позволяющих отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

6. Цели и  задачи,

ожидаемые результаты и сроки  реализации  Программы

6.1 Основными  целями Программы являются:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- улучшение экологической ситуации на территории  Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области;

- повышение инвестиционной привлекательности Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района района Ростовской области.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- определить комплекс мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жилищного и промышленного строительства;

- выполнить предварительную оценку объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий;

- обеспечить подключение дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов, путем строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры района;

обеспечить контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на полигон;

-    повышение эффективности использования топливно-энергетических ресур-

сов в районе;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду;

- повышение энергоэффективности производства всех видов коммунальных ресурсов.

6.2 Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления района необходимо решить следующие задачи:

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере;

- сокращение бюджетных расходов на предоставление мер социальной поддержки населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- снижение объёма потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов в районе;

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды;

- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в том числе выбросов вредных веществ;

- сокращение потребления энергоресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии и воды.

6.2.1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо следующее:

- разработка и принятие планов по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов;

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

разработка и внедрение типовых форм энергосервисных договоров  направленных на  энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов;

создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок;

- подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

6.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо- энергосбережению, соответствующих  требованиям федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

6.2.3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях,  предприятиях жилищно-коммунального хозяйства;

- проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом с участием бюджетных средств, в том числе с использованием средств выделяемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ.

6.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все органы местного самоуправления, муниципальные учреждения,  предприятия жилищно-коммунального хозяйства и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

6.2.5. Внедрение в практику заключения энергосервисных договоров (контрактов).

6.2.6. Организация ведения топливно-энергетических балансов.

Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить ведение топливно-энергетических балансов органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также организациями, получающими поддержку из бюджета.

6.2.7. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях..

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ  целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих  целевых программ.

7. Ожидаемые результаты  реализации Программы:

- модернизация  и обновление коммунальной инфраструктуры Новоегорлыкского  сельского поселения Сальского района Ростовской области;

-    снижение эксплуатационных затрат на единицу продукции;

- повышение надежности и качества услуг  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- увеличение доли населения Сальского муниципального района, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества;

- обеспечение соответствия качества очищенных сточных вод установленным требованиям;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- создание благоприятных условий для проживания населения;

- создание резерва мощностей для вновь строящихся объектов;

- привлечение инвестиций.

Срок реализации программы: 2011-2030 гг.

Внебюджетные источники финансирования уточняются после разработки инвестиционных программ, с учетом доступности для потребителей товаров и услуг. Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на эти цели.

8. Социально-экономическое  обоснование Программы

Вступление в силу с 01.01.2006г. Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок формирования тарифов.

Для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработанная программа направлена на модернизацию, плановое развитие коммунальной инфраструктуры и для нового строительства. Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры района (т.е. систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газификации и утилизации твердых бытовых отходов), в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства муниципального района.

Основу документа составляет перечень программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определено ресурсное обеспечение и механизмы реализации ее направлений. В результате реализации программы повысится надежность теплоснабжения, газификации, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах коммунальной инфраструктуры; улучшится санитарное состояние территории; повысится инвестиционная привлекательность, что позволит обеспечить рост экономики и привлечение инвестиций на территорию Сальского муниципального района.

9. Управление реализацией Программы

Утвержденная Программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Ростовской области, бюджета Сальского муниципального района и бюджета Новоегорлыкского  сельского поселения.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными  законами и другими нормативными документами.

Программа социально-экономического развития Новоегорлыкского  сельского поселения Сальского района Ростовской области утверждается представительным органом местного самоуправления по представлению Главы Новоегорлыкского сельского поселения, которые осуществляет общее руководство Программой.

Полномочия Совета Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области области:

– утверждение Программы социально-экономического развития поселения;

–   определение объемов и источников финансирования;

– утверждение нормативных правовых актов, предусмотренных Программой, в рамках собственной компетенции и в соответствии с Уставом поселения;

– контроль за ходом реализации Программы.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей структуре органов местного самоуправления Новоегорлыкского  сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками Администрации Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области по поручениям Главы Новоегорлыкского  сельского поселения, а также депутатами Совета Новоегорлыкского  сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по ее реализации, утверждаемый Главой Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

Полномочия Главы Новоегорлыкского сельского поселения Сальского района Ростовской области.

–  осуществление общего руководства Программой;

–  обеспечение механизмов и процедур управления Программой;

– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы;

–  принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;

– иные полномочия.

Сотрудники Администрации поселения осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их защита в отделе финансов района;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

Характеристика муниципального образования

10.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

10.1 Жилищный фонд поселения

Сводные данные по жилому фонду и его благоустроенности на территории Новоегорлыкского  сельского поселения, представленные Администрацией поселения, приведены в таблице № 13, 14

Таблица № 13

| Показатели | Единица измерения | на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда по поселению, всего | метров квадратных | 83 900 |
| в том числе: |  |  |
| с. Новый Егорлык | - “ - | 60500 |
| с.Романовка | - “ - | 23400 |

Ветхого и аварийного жилищного фонда на территории поселения нет.

Средняя жилищная обеспеченность по Новоегорлыкскому  сельскому поселению составляет 19,33  м2.

Жилой фонд Новоегорлыкского  сельского поселения по собственности распределяется следующим образом:

частная – 83765  м2

муниципальная – 135 м2

На территории Новоегорлыкского  сельского поселения преобладает индивидуальная застройка, общее количество частных домов в  населенных пунктах  1737.

Многоквартирных жилых домов  1 , общая площадь которых составляет  370 м2 . .

Количественные показатели жилищного фонда в разрезе населенных пунктов приведены в таблице № 14

Таблица № 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество этажей | Многоквартирные жилые дома | Общая площадь многоквартирных жилых домов | Количество индивидуальных жилых домов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе блокированной застройки | всего | в том числе блокированной застройки |  |
| 1 | с. Новый Егорлык | 1 | 0 |  |  |  | 1331 |
|  |  | 2 | 1 |  | 370,0 |  |  |
| 2 | с.Романовка | 1 | 0 |  |  |  | 405 |

Основными факторами развития жилищного строительства в Новоегорлыкском  сельском поселении на ближайшую перспективу являются обновление жилищного фонда.

Благоустроенность жилищного фонда

Таблица № 15

| Наименование населенного пункта | Количество домов, ед. | Количество этажей, ед. | Численность проживающих в жилых домах, чел. | Благоустроенность жилья - наличие сантехнического оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ванна, раковина, мойка унитаз | ванна, мойка | мойка | унитаз | душ | дворовая колонка | Оснащение приборами учета, % |
| с. Новый Егорлык | 1331 | 1 | 3275 | 615 | 306 | 201 | 615 | 650 | 1330 | 75 |
| С.Романовка | 405 | 1 | 1052 | 201 | 110 | 63 | 201 | 337 | 400 | 81 |

Благоустроенность жилищного фонда Новоегорлыкского  сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г. составляет  65 %, при реализации Програмных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры планируется улучшение благоустроенности на I-ый расчетный период до _80_ %, на II-ой расчетный период  до  92 %

10.2 Расчетные коэффициенты естественного прироста,

миграции и расчетная численность населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития  поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза, естественного и механического движения населения. Расчетные коэффициенты естественного прироста, миграции и расчетная численность населения на перспективу приведены в таблице № 16 и № 17

Таблица № 16

| Население | Новоегорлыкское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Позитивн. вариант | Негативн. вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,25 |
| Миграция | +0,25 | +0,025 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| I период (10 лет) | 1,0253 | 0,978 |
| II период (20 лет) | 1,0253 | 0,978 |

По негативному варианту численность населения в поселении в период I очереди (10 лет) уменьшится на 2 %, а к расчетному сроку на 4%. Отрицательный баланс естественного движения населения будет частично покрываться за счет показателя механического движения.

По позитивному варианту  численность населения на I период увеличится на    2,5 % и составит 4450 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на период II очереди (20 лет) увеличится на 5 % и составит 4560 человека. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения окажет влияние прогнозируемый миграционный прирост – 0,25 %. Сложившийся нулевой естественный прирост будет обеспечиваться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения.

Предусматривается  позитивный вариант численности населения с растущей численностью населения, который отвечает высокому жизненному потенциалу поселения, при котором кризисные явления последнего десятилетия удастся достаточно быстро нейтрализовать.  При этом предполагается мобилизация всех внутренних возможностей территории и развитие всех сфер деятельности, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала, что приведет к экономической стабильности и социальному благополучию. Именно эти факторы обеспечат устойчивое развитие территории поселений.

10.3 Расчетная численность населения на перспективу в разрезе

населенных пунктов  Новоегорлыкского  сельского поселения

Таблица № 17

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Существующее положение | I период (10 лет) | II период (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Новый Егорлык | 3295 | 3378 | 3460 |
| 2. | с.Романовка | 1045 | 1072 | 1100 |
|  | ИТОГО: | 4340 | 4450 | 4560 |

Динамика возрастной структуры населения Новоегорлыкского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей:

Таблица № 18

| № п/п | Возрастные группы | Существующая численность населения (чел.). | Расчетная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I период | на II период |
|  |  |  | Позитив. | Позитив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 714 | 760 | 800 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1941 | 2000 | 2060 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 1685 | 1690 | 1700 |
|  | ИТОГО: | 4340 | 4450 | 4560 |

Преобразование в экономике, происходящие на современном этапе, требуют создания такой отраслевой структуры занятости работающих, которая бы качественно отличалась от прежней, являвшейся результатом длительного экстенсивного экономического развития.

На перспективу целесообразно такое развитие структурных характеристик занятости населения, которое наряду с включением в них как традиционных направлений деятельности – торговли, здравоохранения, образования, так и новых - туризм, страхование, финансы, операции с недвижимостью, предпринимательская деятельность, малый и средний бизнес.

Прирост численности работающих в сельском хозяйстве предполагается за счет ликвидации «скрытой» занятости и вовлечения в производство земельных участков, закрепленных за собственниками земельных долей, участков для сенокошения и т. п. и организации на их основе КФХ, ИП и других форм хозяйствования.

10.4 Направления территориального развития поселения.
Потребности в территориях на перспективу

Развитие Новоегорлыкского  сельского поселения определено в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области от 21.12.07 г. № 510.

На расчётный период определены перспективные направления развития населенных пунктов, выявлены резервные площадки для жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствованию инженерно-технической инфраструктуры.

В соответствии с Областным законом №241-ЗС от 27.12.2004 г. "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Сальский район" и муниципальных образований в его составе" Новоегорлыкского сельское поселение!» сохраняется в своих административных границах  с площадью занимаемой территории 40449,5 кв.км.

На расчётный период предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта. Одной из главных задач проекта является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на I период расчетного срока             (до 2020 г.), на II период расчетного срока (до 2030 г.) и за расчетный срок.

Даны перспективные направления развития двух населенных пунктов -              сНовый Егорлык, с.Романовка Приоритетными площадками определены прилегающие к населенным пунктам земли, что определяет изменение их установленных кадастровых границ.

Планировочная структура поселения формируется исходя из следующих основных положений:

- сложившейся градостроительной ситуации;

- планируемым градостроительным развитием Сальского района Ростовской области, согласно «Схеме территориального планирования Ростовской области», утвержденной Постановлением Ростовской области №510 от 21.12.07 г.;

прогнозируемого роста численности населения Новоегорлыкского  сельского поселения (с 4340 до 4560 человек - см. п.3.4.4.) и обусловленной этим необходимости увеличения территории населенных пунктов (с. Новый Егорлык, с.Романовка);

-    подготовки формирования инвестиционных площадок;

- реконструкции внешней транспортной сети – автомобильных дорог регионального – Р61-2, межмуниципального значения –  ММ 61-280, и местного значения;

-   создания лесопарковой зоны 7,9га прилегающей к р.Егорлык в проектируемых границах с.Новый Егорлык с целью улучшения экологического состояния.

Формирование рекреационных зон поселения определено вдоль берега р. Егорлык с благоустройством прибрежной территории.

Проектом планируется сохранение территорий действующих сельскохозяйственных  предприятий и КФХ.

11.  Мероприятия Программы по развитию коммунальной инфраструктуры

Новоегорлыкского  сельского поселения

Таблица № 19

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа | Критерии, характеризующие эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего | 11310,0 |  |  |
| 1. | с. Новый Егорлык | 9030,0 |  |  |
|  | с.Романовка | 2280,0 |  |  |
| 1.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство разведочно-эксплуатационной на воду скважины с установкой водонапорной башни V=25м3 с укладкой трубопровода d 150 окраина ул.Восточная | 2890,0 | - | Ликвидация дефицита воды. Обеспечение 100% потребности населения 13,1% |
| 1.1.2 | Строительство трубопровода разводящей сети водопровода с.Н-Егорлык | 2020,0 | - | Обеспечение населения водой на 100%,ликвидация дефицита воды на 11.3% |
| 1.1.3 | Реконструкция водопроводных сетей с заменой ветхих участков с.Новый Егорлык | 2780,0 |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды |
| 1.1.4 | Реконструкция водозабора с.Новый Егорлык | 1340,0 | - | Восстановление дебита скважин 10.9% |
| 2 | с. Романовка |  |  |  |
| 2,1 | Капитальный ремонт водопроводной сети с.Романовка | 940,0 |  | Снижение потери воды на 2.1 % |
| 2.2 | Реконструкция водозабора с.Романовка | 1340,0 |  | Ликвидация потери воды12.1 % |

12. ПРИЛОЖЕНИЕ: Перспективные схемы развития коммунальной инфраструктуры

12.1 Перспективные схемы развития электроснабжения

12.2 Перспективные схемы развития водоснабжения

12.3 Перспективные схемы развития теплоснабжения.

с. Новый Егорлык

от 31 августа 2012 г

№ 177